## 故障清单明细
序号 | 故障编号 | 日期 | 年份 | 故障类型 | 故障名称 | 位置 | 消耗备件 | 备件单价(万元) | 损失电量(万kWh) | 处理时长(h) | 停机时长(h) | 状态
1 | F1008 | 2024年10月03日 | 2024 | 设备故障 | 发电机碳刷磨损 | 09号风机-发电机 | 碳刷组件 | 1.5 | 8.4 | 146.3 | 146.3h | 已恢复
2 | F1001 | 2024年10月07日 | 2024 | 发电故障 | 变桨电机故障 | 36号风机-机舱-变桨系统 | 变桨电机 | 3.5 | 12.5 | 7.6 | 7.6h | 已恢复
3 | F1018 | 2024年10月13日 | 2024 | 发电故障 | 发电机碳刷磨损 | 18号风机-机舱-发电机 | 碳刷组件 | 1.2 | 11.4 | 6 | 6.0h | 已恢复
4 | F1017 | 2024年10月14日 | 2024 | 发电故障 | 发电机碳刷磨损 | 25号风机-机舱-发电机 | 碳刷组件 | 1.2 | 9.2 | 4.3 | 4.3h | 已恢复
5 | F1003 | 2024年11月14日 | 2024 | 设备故障 | 变桨系统故障 | 46号风机-变桨系统 | 变桨电机 | 8 | 10.1 | 206.8 | 206.8h | 已恢复
6 | F1004 | 2024年10月23日 | 2024 | 发电故障 | 变桨电机故障 | 24号风机-机舱-变桨系统 | 变桨电机 | 3.5 | 12.2 | 6.9 | 6.9h | 已恢复
7 | F1032 | 2024年10月28日 | 2024 | 变电故障 | 断路器故障 | 箱变-开关柜 | 断路器 | 5 | 32.4 | 11.9 | 11.9h | 已恢复
8 | F1013 | 2024年12月04日 | 2024 | 设备故障 | 主轴密封泄漏 | 36号风机-主轴 | 主轴密封 | 3 | 7.1 | 121.1 | 121.1h | 已恢复
9 | F1022 | 2024年11月10日 | 2024 | 发电故障 | 发电机碳刷磨损 | 46号风机-机舱-发电机 | 碳刷组件 | 1.2 | 6.5 | 3.8 | 3.8h | 已恢复
10 | F1026 | 2024年11月10日 | 2024 | 发电故障 | 冷却系统故障 | 35号风机-机舱-冷却系统 | 冷却泵 | 4.5 | 8.3 | 4.7 | 4.7h | 已恢复
11 | F1007 | 2024年12月28日 | 2024 | 设备故障 | 发电机碳刷磨损 | 10号风机-发电机 | 碳刷组件 | 1.5 | 8.4 | 177.2 | 177.2h | 已恢复
12 | F1023 | 2024年11月21日 | 2024 | 发电故障 | 偏航系统故障 | 46号风机-塔筒-偏航系统 | 偏航电机 | 8 | 13.5 | 10 | 10.0h | 已恢复
13 | F1002 | 2024年11月27日 | 2024 | 发电故障 | 变桨电机故障 | 24号风机-机舱-变桨系统 | 变桨电机 | 3.5 | 12.7 | 7.8 | 7.8h | 已恢复
14 | F1010 | 2024年1月12日 | 2024 | 设备故障 | 偏航系统故障 | 24号风机-偏航系统 | 偏航电机 | 6 | 14.8 | 184 | 184.0h | 已恢复
15 | F1021 | 2024年12月18日 | 2024 | 发电故障 | 发电机碳刷磨损 | 48号风机-机舱-发电机 | 碳刷组件 | 1.2 | 8.8 | 4.3 | 4.3h | 已恢复
16 | F1014 | 2024年1月16日 | 2024 | 发电故障 | 齿轮箱滤芯堵塞 | 38号风机-机舱-齿轮箱 | 齿轮箱滤芯 | 0.8 | 5.8 | 3.3 | 3.3h | 已恢复
17 | F1003 | 2024年1月18日 | 2024 | 发电故障 | 变桨电机故障 | 22号风机-机舱-变桨系统 | 变桨电机 | 3.5 | 13.7 | 7.4 | 7.4h | 已恢复
18 | F1006 | 2024年1月17日 | 2024 | 设备故障 | 发电机碳刷磨损 | 24号风机-发电机 | 碳刷组件 | 1.5 | 5.4 | 158.3 | 158.3h | 已恢复
19 | F1030 | 2024年1月25日 | 2024 | 变电故障 | 箱变温控器故障 | 箱变-温控系统 | 温控器 | 1.5 | 20.4 | 5.8 | 5.8h | 已恢复
20 | F1012 | 2024年2月19日 | 2024 | 发电故障 | 齿轮箱滤芯堵塞 | 43号风机-机舱-齿轮箱 | 齿轮箱滤芯 | 0.8 | 6.9 | 3.4 | 3.4h | 已恢复
21 | F1001 | 2024年2月27日 | 2024 | 设备故障 | 齿轮箱轴承损坏 | 39号风机-齿轮箱 | 齿轮箱轴承 | 12 | 22.3 | 244.7 | 244.7h | 未恢复
22 | F1025 | 2024年2月19日 | 2024 | 发电故障 | 主轴轴承故障 | 38号风机-机舱-主轴 | 主轴轴承 | 15 | 26.4 | 12.5 | 12.5h | 已恢复
23 | F1008 | 2024年3月04日 | 2024 | 发电故障 | 变桨电机故障 | 27号风机-机舱-变桨系统 | 变桨电机 | 3.5 | 13.8 | 7 | 7.0h | 已恢复
24 | F1002 | 2024年3月11日 | 2024 | 设备故障 | 齿轮箱轴承损坏 | 06号风机-齿轮箱 | 齿轮箱轴承 | 12 | 20.5 | 259.3 | 259.3h | 未恢复
25 | F1029 | 2024年3月05日 | 2024 | 变电故障 | 箱变温控器故障 | 箱变-温控系统 | 温控器 | 1.5 | 24.8 | 8.1 | 8.1h | 已恢复
26 | F1016 | 2024年3月22日 | 2024 | 发电故障 | 齿轮箱滤芯堵塞 | 25号风机-机舱-齿轮箱 | 齿轮箱滤芯 | 0.8 | 6.7 | 2.4 | 2.4h | 已恢复
27 | F1016 | 2024年3月15日 | 2024 | 设备故障 | 变流器故障 | 46号风机-变流器 | IGBT模块 | 15 | 18.8 | 220.7 | 220.7h | 已恢复
28 | F1024 | 2024年3月23日 | 2024 | 发电故障 | 偏航系统故障 | 21号风机-塔筒-偏航系统 | 偏航电机 | 8 | 15 | 10.2 | 10.2h | 已恢复
29 | F1028 | 2024年3月25日 | 2024 | 发电故障 | 滑环故障 | 18号风机-机舱-滑环 | 滑环组件 | 6 | 6.4 | 4.3 | 4.3h | 已恢复
30 | F1033 | 2024年4月08日 | 2024 | 变电故障 | 互感器故障 | 箱变-保护系统 | 互感器 | 3 | 16.9 | 5.8 | 5.8h | 已恢复
31 | F1004 | 2024年3月24日 | 2024 | 设备故障 | 变桨系统故障 | 03号风机-变桨系统 | 变桨电机 | 8 | 12.8 | 201.1 | 201.1h | 已恢复
32 | F1009 | 2024年5月07日 | 2024 | 发电故障 | 变桨电机故障 | 26号风机-机舱-变桨系统 | 变桨电机 | 3.5 | 12.3 | 4.8 | 4.8h | 已恢复
33 | F1019 | 2024年6月05日 | 2024 | 发电故障 | 发电机碳刷磨损 | 09号风机-机舱-发电机 | 碳刷组件 | 1.2 | 11.8 | 4.8 | 4.8h | 已恢复
34 | F1009 | 2024年4月19日 | 2024 | 设备故障 | 发电机碳刷磨损 | 25号风机-发电机 | 碳刷组件 | 1.5 | 8.9 | 142 | 142.0h | 已恢复
35 | F1006 | 2024年6月18日 | 2024 | 发电故障 | 变桨电机故障 | 19号风机-机舱-变桨系统 | 变桨电机 | 3.5 | 10.5 | 6.5 | 6.5h | 已恢复
36 | F1020 | 2024年7月10日 | 2024 | 发电故障 | 发电机碳刷磨损 | 33号风机-机舱-发电机 | 碳刷组件 | 1.2 | 9.2 | 6.5 | 6.5h | 已恢复
37 | F1015 | 2024年5月04日 | 2024 | 设备故障 | 变流器故障 | 13号风机-变流器 | IGBT模块 | 15 | 17.6 | 269.9 | 269.9h | 未恢复
38 | F1027 | 2024年7月13日 | 2024 | 发电故障 | 冷却系统故障 | 02号风机-机舱-冷却系统 | 冷却泵 | 4.5 | 8.8 | 4.1 | 4.1h | 已恢复
39 | F1011 | 2024年7月19日 | 2024 | 发电故障 | 齿轮箱滤芯堵塞 | 44号风机-机舱-齿轮箱 | 齿轮箱滤芯 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 3.9h | 已恢复
40 | F1014 | 2024年5月20日 | 2024 | 设备故障 | 主轴密封泄漏 | 14号风机-主轴 | 主轴密封 | 3 | 10.6 | 132.2 | 132.2h | 已恢复
41 | F1005 | 2024年8月01日 | 2024 | 发电故障 | 变桨电机故障 | 15号风机-机舱-变桨系统 | 变桨电机 | 3.5 | 8.8 | 7 | 7.0h | 已恢复
42 | F1010 | 2024年8月04日 | 2024 | 发电故障 | 齿轮箱滤芯堵塞 | 22号风机-机舱-齿轮箱 | 齿轮箱滤芯 | 0.8 | 7.1 | 2.6 | 2.6h | 已恢复
43 | F1031 | 2024年9月04日 | 2024 | 变电故障 | 箱变温控器故障 | 箱变-温控系统 | 温控器 | 1.5 | 10.5 | 8.9 | 8.9h | 已恢复
44 | F1005 | 2024年6月26日 | 2024 | 设备故障 | 变桨系统故障 | 41号风机-变桨系统 | 变桨电机 | 8 | 12.3 | 206.1 | 206.1h | 已恢复
45 | F1007 | 2024年9月16日 | 2024 | 发电故障 | 变桨电机故障 | 11号风机-机舱-变桨系统 | 变桨电机 | 3.5 | 10.6 | 4.4 | 4.4h | 已恢复
46 | F1015 | 2024年9月19日 | 2024 | 发电故障 | 齿轮箱滤芯堵塞 | 45号风机-机舱-齿轮箱 | 齿轮箱滤芯 | 0.8 | 6.9 | 4.7 | 4.7h | 已恢复
47 | F1012 | 2024年7月01日 | 2024 | 设备故障 | 主轴密封泄漏 | 08号风机-主轴 | 主轴密封 | 3 | 7.9 | 106.7 | 106.7h | 已恢复
48 | F1013 | 2024年9月24日 | 2024 | 发电故障 | 齿轮箱滤芯堵塞 | 34号风机-机舱-齿轮箱 | 齿轮箱滤芯 | 0.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5h | 已恢复
49 | F1046 | 2025年10月11日 | 2025 | 发电故障 | 齿轮箱滤芯堵塞 | 46号风机-机舱-齿轮箱 | 齿轮箱滤芯 | 0.8 | 5.8 | 2.2 | 2.2h | 已恢复
50 | F1011 | 2024年8月12日 | 2024 | 设备故障 | 偏航系统故障 | 34号风机-偏航系统 | 偏航电机 | 6 | 16.1 | 178.7 | 178.7h | 已恢复
51 | F1053 | 2025年10月13日 | 2025 | 发电故障 | 发电机碳刷磨损 | 21号风机-机舱-发电机 | 碳刷组件 | 1.2 | 6.7 | 3.2 | 3.2h | 已恢复
52 | F1064 | 2025年10月13日 | 2025 | 发电故障 | 冷却系统故障 | 27号风机-机舱-冷却系统 | 冷却泵 | 4.5 | 8.9 | 5.6 | 5.6h | 已恢复
53 | F1025 | 2025年10月03日 | 2025 | 设备故障 | 发电机碳刷磨损 | 42号风机-发电机 | 碳刷组件 | 1.5 | 5.4 | 178.3 | 178.3h | 已恢复
54 | F1043 | 2025年10月23日 | 2025 | 发电故障 | 变桨电机故障 | 30号风机-机舱-变桨系统 | 变桨电机 | 3.5 | 13.9 | 4 | 4.0h | 已恢复
55 | F1039 | 2025年10月24日 | 2025 | 发电故障 | 变桨电机故障 | 50号风机-机舱-变桨系统 | 变桨电机 | 3.5 | 11.8 | 6.4 | 6.4h | 已恢复
56 | F1066 | 2025年11月20日 | 2025 | 发电故障 | 滑环故障 | 47号风机-机舱-滑环 | 滑环组件 | 6 | 6.9 | 4 | 4.0h | 已恢复
57 | F1022 | 2025年10月05日 | 2025 | 设备故障 | 发电机碳刷磨损 | 36号风机-发电机 | 碳刷组件 | 1.5 | 6.8 | 168.2 | 168.2h | 已恢复
58 | F1036 | 2025年11月24日 | 2025 | 发电故障 | 变桨电机故障 | 01号风机-机舱-变桨系统 | 变桨电机 | 3.5 | 10.2 | 6.2 | 6.2h | 已恢复
59 | F1069 | 2025年11月25日 | 2025 | 变电故障 | 箱变温控器故障 | 箱变-温控系统 | 温控器 | 1.5 | 14.5 | 4.5 | 4.5h | 已恢复
60 | F1023 | 2025年10月23日 | 2025 | 设备故障 | 发电机碳刷磨损 | 26号风机-发电机 | 碳刷组件 | 1.5 | 9.4 | 123.9 | 123.9h | 已恢复
61 | F1035 | 2025年11月26日 | 2025 | 发电故障 | 变桨电机故障 | 27号风机-机舱-变桨系统 | 变桨电机 | 3.5 | 8.3 | 5.5 | 5.5h | 已恢复
62 | F1045 | 2025年11月26日 | 2025 | 发电故障 | 齿轮箱滤芯堵塞 | 32号风机-机舱-齿轮箱 | 齿轮箱滤芯 | 0.8 | 6.1 | 4 | 4.0h | 已恢复
63 | F1024 | 2025年12月27日 | 2025 | 设备故障 | 发电机碳刷磨损 | 27号风机-发电机 | 碳刷组件 | 1.5 | 7.4 | 144.6 | 144.6h | 已恢复
64 | F1042 | 2025年1月06日 | 2025 | 发电故障 | 变桨电机故障 | 09号风机-机舱-变桨系统 | 变桨电机 | 3.5 | 11 | 6.2 | 6.2h | 已恢复
65 | F1054 | 2025年2月01日 | 2025 | 发电故障 | 发电机碳刷磨损 | 19号风机-机舱-发电机 | 碳刷组件 | 1.2 | 7.7 | 5.2 | 5.2h | 已恢复
66 | F1031 | 2025年2月09日 | 2025 | 设备故障 | 变流器故障 | 36号风机-变流器 | IGBT模块 | 15 | 14 | 237.2 | 237.2h | 已恢复
67 | F1063 | 2025年2月03日 | 2025 | 发电故障 | 主轴轴承故障 | 36号风机-机舱-主轴 | 主轴轴承 | 15 | 15.8 | 14.4 | 14.4h | 已恢复
68 | F1068 | 2025年2月10日 | 2025 | 变电故障 | 箱变温控器故障 | 箱变-温控系统 | 温控器 | 1.5 | 15.4 | 7 | 7.0h | 已恢复
69 | F1052 | 2025年2月20日 | 2025 | 发电故障 | 发电机碳刷磨损 | 42号风机-机舱-发电机 | 碳刷组件 | 1.2 | 9.7 | 4.8 | 4.8h | 已恢复
70 | F1017 | 2025年2月22日 | 2025 | 设备故障 | 齿轮箱轴承损坏 | 21号风机-齿轮箱 | 齿轮箱轴承 | 12 | 23.1 | 298.1 | 298.1h | 未恢复
71 | F1067 | 2025年2月23日 | 2025 | 变电故障 | 箱变温控器故障 | 箱变-温控系统 | 温控器 | 1.5 | 21.3 | 7.5 | 7.5h | 已恢复
72 | F1044 | 2025年3月02日 | 2025 | 发电故障 | 齿轮箱滤芯堵塞 | 39号风机-机舱-齿轮箱 | 齿轮箱滤芯 | 0.8 | 3.2 | 4.8 | 4.8h | 已恢复
73 | F1019 | 2025年3月06日 | 2025 | 设备故障 | 变桨系统故障 | 41号风机-变桨系统 | 变桨电机 | 8 | 13 | 235.6 | 235.6h | 已恢复
74 | F1062 | 2025年3月03日 | 2025 | 发电故障 | 主轴轴承故障 | 03号风机-机舱-主轴 | 主轴轴承 | 15 | 15.4 | 13.7 | 13.7h | 已恢复
75 | F1041 | 2025年3月13日 | 2025 | 发电故障 | 变桨电机故障 | 08号风机-机舱-变桨系统 | 变桨电机 | 3.5 | 14.7 | 6.9 | 6.9h | 已恢复
76 | F1029 | 2025年3月08日 | 2025 | 设备故障 | 主轴密封泄漏 | 46号风机-主轴 | 主轴密封 | 3 | 7.8 | 99.7 | 99.7h | 已恢复
77 | F1040 | 2025年4月03日 | 2025 | 发电故障 | 变桨电机故障 | 44号风机-机舱-变桨系统 | 变桨电机 | 3.5 | 10.1 | 4.7 | 4.7h | 已恢复
78 | F1059 | 2025年4月07日 | 2025 | 发电故障 | 偏航系统故障 | 07号风机-塔筒-偏航系统 | 偏航电机 | 8 | 18.6 | 8.5 | 8.5h | 已恢复
79 | F1032 | 2025年3月17日 | 2025 | 设备故障 | 变流器故障 | 06号风机-变流器 | IGBT模块 | 15 | 17 | 235.3 | 235.3h | 已恢复
80 | F1038 | 2025年4月12日 | 2025 | 发电故障 | 变桨电机故障 | 42号风机-机舱-变桨系统 | 变桨电机 | 3.5 | 14.4 | 6.8 | 6.8h | 已恢复
81 | F1037 | 2025年5月27日 | 2025 | 发电故障 | 变桨电机故障 | 29号风机-机舱-变桨系统 | 变桨电机 | 3.5 | 9.4 | 7.5 | 7.5h | 已恢复
82 | F1049 | 2025年6月11日 | 2025 | 发电故障 | 齿轮箱滤芯堵塞 | 22号风机-机舱-齿轮箱 | 齿轮箱滤芯 | 0.8 | 4.1 | 2.6 | 2.6h | 已恢复
83 | F1021 | 2025年3月18日 | 2025 | 设备故障 | 变桨系统故障 | 24号风机-变桨系统 | 变桨电机 | 8 | 9.7 | 209.6 | 209.6h | 已恢复
84 | F1050 | 2025年6月17日 | 2025 | 发电故障 | 齿轮箱滤芯堵塞 | 40号风机-机舱-齿轮箱 | 齿轮箱滤芯 | 0.8 | 4.5 | 4.9 | 4.9h | 已恢复
85 | F1072 | 2025年7月10日 | 2025 | 变电故障 | 互感器故障 | 箱变-保护系统 | 互感器 | 3 | 17.6 | 7.2 | 7.2h | 已恢复
86 | F1018 | 2025年6月10日 | 2025 | 设备故障 | 齿轮箱轴承损坏 | 19号风机-齿轮箱 | 齿轮箱轴承 | 12 | 22.1 | 273 | 273.0h | 未恢复
87 | F1061 | 2025年7月22日 | 2025 | 发电故障 | 偏航系统故障 | 48号风机-塔筒-偏航系统 | 偏航电机 | 8 | 16.5 | 11.6 | 11.6h | 已恢复
88 | F1051 | 2025年8月01日 | 2025 | 发电故障 | 齿轮箱滤芯堵塞 | 42号风机-机舱-齿轮箱 | 齿轮箱滤芯 | 0.8 | 8 | 4.5 | 4.5h | 已恢复
89 | F1020 | 2025年6月26日 | 2025 | 设备故障 | 变桨系统故障 | 13号风机-变桨系统 | 变桨电机 | 8 | 11.6 | 187.3 | 187.3h | 已恢复
90 | F1070 | 2025年8月01日 | 2025 | 变电故障 | 断路器故障 | 箱变-开关柜 | 断路器 | 5 | 22.6 | 12.6 | 12.6h | 已恢复
91 | F1056 | 2025年8月11日 | 2025 | 发电故障 | 发电机碳刷磨损 | 13号风机-机舱-发电机 | 碳刷组件 | 1.2 | 5.3 | 6.6 | 6.6h | 已恢复
92 | F1030 | 2025年6月28日 | 2025 | 设备故障 | 主轴密封泄漏 | 19号风机-主轴 | 主轴密封 | 3 | 11.7 | 121.1 | 121.1h | 已恢复
93 | F1065 | 2025年8月13日 | 2025 | 发电故障 | 冷却系统故障 | 02号风机-机舱-冷却系统 | 冷却泵 | 4.5 | 7.8 | 3.7 | 3.7h | 已恢复
94 | F1071 | 2025年8月24日 | 2025 | 变电故障 | 断路器故障 | 箱变-开关柜 | 断路器 | 5 | 18.1 | 7.8 | 7.8h | 已恢复
95 | F1048 | 2025年9月03日 | 2025 | 发电故障 | 齿轮箱滤芯堵塞 | 26号风机-机舱-齿轮箱 | 齿轮箱滤芯 | 0.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6h | 已恢复
96 | F1026 | 2025年8月27日 | 2025 | 设备故障 | 偏航系统故障 | 09号风机-偏航系统 | 偏航电机 | 6 | 13.7 | 175.9 | 175.9h | 已恢复
97 | F1055 | 2025年9月15日 | 2025 | 发电故障 | 发电机碳刷磨损 | 33号风机-机舱-发电机 | 碳刷组件 | 1.2 | 10.8 | 4.5 | 4.5h | 已恢复
98 | F1057 | 2025年9月18日 | 2025 | 发电故障 | 发电机碳刷磨损 | 50号风机-机舱-发电机 | 碳刷组件 | 1.2 | 5.6 | 3.4 | 3.4h | 已恢复
99 | F1027 | 2025年9月14日 | 2025 | 设备故障 | 偏航系统故障 | 09号风机-偏航系统 | 偏航电机 | 6 | 15.1 | 159.1 | 159.1h | 已恢复
100 | F1058 | 2025年9月21日 | 2025 | 发电故障 | 发电机碳刷磨损 | 43号风机-机舱-发电机 | 碳刷组件 | 1.2 | 5.1 | 3.3 | 3.3h | 已恢复
101 | F1034 | 2025年9月23日 | 2025 | 发电故障 | 变桨电机故障 | 19号风机-机舱-变桨系统 | 变桨电机 | 3.5 | 13.5 | 7.2 | 7.2h | 已恢复
102 | F1028 | 2025年9月17日 | 2025 | 设备故障 | 主轴密封泄漏 | 08号风机-主轴 | 主轴密封 | 3 | 11.5 | 93.3 | 93.3h | 已恢复
103 | F1060 | 2025年9月25日 | 2025 | 发电故障 | 偏航系统故障 | 48号风机-塔筒-偏航系统 | 偏航电机 | 8 | 18.3 | 11.3 | 11.3h | 已恢复
104 | F1047 | 2025年9月26日 | 2025 | 发电故障 | 齿轮箱滤芯堵塞 | 05号风机-机舱-齿轮箱 | 齿轮箱滤芯 | 0.8 | 4.1 | 2.6 | 2.6h | 已恢复